| План работ по обслуживанию общего имущества дома на 2014 год. |  |
| --- | --- |
| Адрес | Вид работ | Срок выполнения работ | Работа выполнена (+)/не выполнена(-) | Причина отклонения от плана | Мероприятия по снижению расходов на работы (услуги) |
| ул. Городецкая, д.1 | 1.Утепление входных дверей (12 шт.) и окон (5шт.); 2.Установка урн; 3. Устранение трещин в 5-м подъезде; 4.Замена светильников в подъезде; 5. Герметизация межпанельных температурных и деформационных швов до 5 м/дом; 6. Ремонт и герметизация стыков примыканий лоджий, балконов и козырьков над подъездами до 2 шт./дом. 7.Подготовка к зиме (промывка системы отопления) | Январь(1) Апрель(2) Июнь (3) Август(4) Июль-август (5) Июнь-август (6) Сентябрь (7) |  |  | Снижение теплопотерь (1,5,6) Рациональное использование тепловой энергии. (3) Уменьшение утечек тепла через двери подъездов (3) Экономия электроэнергии (4) Уменьшение протечек(6) Улучшение нагрева и качества горячей воды (7) |
| ул. Красная, д. 26 | 1.Покраска светильников над подъездами; 2. Замена пола в лифтах 3. Ограждение детской площадки; 4.Покраска дверей, входных проемов; 5. Ремонт отмостки по периметру дома; 6. Ремонт и герметизация стыков примыканий лоджий, балконов и козырьков над подъездами до 2 шт./дом. 7.Подготовка к зиме (промывка системы отопления) | Сенябрь (1) Март (2) Июнь (3) Сентябрь(4) Май-июнь (5) Май-июнь (6) Сентябрь (7) |  |  | Увеличение срока службы (1,4) Снижение теплопотерь (6) Увеличение срока службы фундамента здания(5) Уменьшение протечек(5,6) Улучшение нагрева и качества горячей воды (7) |
| ул. Тимохина, д.12Б | 1.Установка таблички на дом; 2. Подготовка к зиме (промывка системы отопления) . | Январь (1) Сентябрь (2) |  |  | Улучшение нагрева и качества горячей воды (2) |